## Planilha1
Classificação Nível 2 | Classificação Nível 3 | Classificação Nível 4 | Condição | Nome do produto | nome comercial | Quantidade total | Quantidade Mínima | Unidade de Medida | Valor Unitário Final(R$) | Descrição longa | Pontos Positivos | Pontos negativos | Código Interno | Estado | Cidade
(obrigatório) | (opcional) | (opcional) | (obrigatório) | (obrigatório) |  | (obrigatório) | (obrigatório) | (obrigatório) | (obrigatório) | (obrigatório) | (opcional) COD unidade | (opcional) | (obrigatório) | (obrigatório) | (obrigatório)
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CHAVE FDC 3SE3 120-1BA SIEMENS | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 206.55 | CHAVE FIM CURSO ACIONAMENTO: PINO SIMPLES TENSAO_NOMINAL: 500VCA CORRENTE_NOMINAL: 10A EXECUCAO_CONTATOS: 1NA+1NF REFERENCIA: 3SE3 120-1BA NOME_FABRICANTE: SIEMENSE3 120-1BA NOME_FABRICANTE: SIEMENS | 300 |  | 109312 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BOTAO CMDO VRM ECP3 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 236.27 | BOTAO COMANDO TIPO: COGUMELO C/RETENCAOCOR: VERMELHO FURACAO: 30,3MM SINALIZACAO: NAO ILUMINADO REFERENCIA: ECP3 NOME_FABRICANTE: SCHMERSAL CORRENTE_NOMINAL: NAO APLICAVEL EXECUCAO_CONTATOS: NAO APLICAVEL TENSAO_NOMINAL: NAO APLICAVEL | 300 |  | 111449 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BOTAO CMDO VRD 800FPF3 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 15 | 15 | PC | 118.66 | BOTAO COMANDO TIPO: IMPULSO COR: VERDE TENSAO_NOMINAL: 250V CORRENTE_NOMINAL: 16A FURACAO: 22,0MM SINALIZACAO: NAO ILUMINADO EXECUCAO_CONTATOS: 1NA+1NF REFERENCIA: 800FPF3 NOME_FABRICANTE: ALLEN BRADLEY | 300 |  | 939964 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BOTAO CMDO VRM 800FP-MM44 ALLEN BRADLEY | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 7 | 7 | PC | 222.66 | BOTAO COMANDO MATERIAL_CONSTRUTIVO: PLASTICO COR: VERMELHO SINALIZACAO: NAO ILUMINADO FURACAO: 22,0MM EXECUCAO_CONTATOS: NAO APLICAVEL TIPO: COGUMELO REFERENCIA: 800FP-MM44 NOME_FABRICANTE: ALLEN BRADLEY | 300 |  | 958073 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BOTOEIRA PENDENTE COB61H SIBRATEC | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 6 | 6 | PC | 203.37 | BOTOEIRA NUMERO_BOTOES: 3 MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO COR: LARANJA TIPO: PENDENTE REFERENCIA: COB61H NOME_FABRICANTE: SIBRATEC | 300 |  | 103968 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BOTOEIRA PENDENTE COB62H BHS | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 112.99 | BOTOEIRA NUMERO_BOTOES: 5 MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO COR: LARANJA TIPO: PENDENTE REFERENCIA: COB62H NOME_FABRICANTE: BHS | 300 |  | 104039 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SINALEIRO VRM 855T-B24TL4 ALLEN BRADLEY | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 432.8 | SINALEIRO FORMATO: REDONDO COR: VERMELHO TENSAO_NOMINAL: 24VCC FURACAO: 70,0MM REFERENCIA: 855T-B24TL4 NOME_FABRICANTE:ALLEN BRADLEY | 300 |  | 198070 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUSIVEL DIAZED RETARD GG 500VCA 20A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 14 | 14 | PC | 45.91 | FUSIVEL TIPO: DIAZED ACAO: RETARDADO CODIGO_COR: AZUL CATEGORIA_UTILIZACAO: GG TENSAO_NOMINAL: 500VCA CORRENTE_NOMINAL:20A | 300 |  | 11495 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUSIVEL DIAZED RETARD GG 500VCA 35A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 23 | 23 | PC | 44.24 | FUSIVEL TIPO: DIAZED ACAO: RETARDADO CODIGO_COR: PRETO CATEGORIA_UTILIZACAO: GGTENSAO_NOMINAL: 500VCA CORRENTE_NOMINAL: 35A | 300 |  | 11517 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUS NH 2 GG RETARD 500VCA/250VCC 250A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 57.49 | FUSIVEL NH TAMANHO: 2 CATEGORIA_UTILIZACAO: GG ACAO: RETARDADO TENSAO_NOMINAL: 500VCA/250VCC CORRENTE_NOMINAL: 250A INDICADOR_ATUACAO: TOPO | 300 |  | 11649 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUS NH 2 GG RETARD 500VCA/250VCC 315A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 88.06 | FUSIVEL NH TAMANHO: 2 CATEGORIA_UTILIZACAO: GG ACAO: RETARDADO TENSAO_NOMINAL: 500VCA/250VCC CORRENTE_NOMINAL: 315A INDICADOR_ATUACAO: TOPO TIPO: DIN 43620 FACA STANDARD | 300 |  | 11665 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUS NH 1 ULTRA RAP 200A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 219.12 | FUSIVEL NH TAMANHO: 1 ACAO: ULTRA RAPIDOCORRENTE_NOMINAL: 200A | 300 |  | 702250 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUS NH 000 GR ULTRA RAP 690V 80A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 454.99 | FUSIVEL NH TAMANHO: 000 CATEGORIA_UTILIZACAO: GR ACAO: ULTRA RAPIDO TENSAO_NOMINAL: 690V CORRENTE_NOMINAL: 80A INDICADOR_ATUACAO: TOPO: TOPO | 300 |  | 890544 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | FUS NH 2 AR ULTRA RAP 500V 630A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 4317.08 | FUSIVEL NH TAMANHO: 2 CATEGORIA_UTILIZACAO: AR ACAO: ULTRA RAPIDO TENSAO_NOMINAL: 500V CORRENTE_NOMINAL: 630A INDICADOR_ATUACAO:TOPO TIPO: DIN 43620 FACA STANDARD | 300 |  | 991406 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CABO 2X2,5MM2 PVC PVC 750V | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 67 | 67 | PC | 176 | CABO FLEXIVEL BITOLA_CABO: 2X2,5MM2 MATERIAL_ISOLACAO: PVC MATERIAL_COBERTURA: PVC TENSAO_NOMINAL: 750V TEMPERATURA_NOMINAL: 50°C NORMA_CONSTRUTIVA: NBR-7286 REFERENCIA: AFT NOME_FABRICANTE: PIRELLI | 300 |  | 970889 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CABO ISOL FLEX 1X16MM2 PRT | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 187 | 187 | M | 1185.46 | CABO ISOLADO TIPO: FLEXIVEL BITOLA_CABO: 1X16MM2 TENSAO_ISOLACAO: 750V MATERIAL_COBERTURA: TERMOPLASTICO MATERIAL_ISOLACAO: TERMOPLASTICO COR: PRETO NORMA_CONSTRUTIVA: NBR-7288 | 300 |  | 19160 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BLOCO CONT MOVEL 3RA1911-AA00 SIEMENS | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 9 | 9 | PC | 135.54 | BLOCO CONTATO TIPO: MOVEL EXECUCAO_CONTATOS: 3NF APLICACAO: DISJUNTOR MOTOR REFERENCIA: 3RA1911-AA00 NOME_FABRICANTE: SIEMENS | 300 |  | 977669 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | LAMPADA 220V L115 SDK | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 15 | 15 | PC | 147 | LAMPADA TIPO: INCANDESCENTE FORMATO: TUBULAR TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 5W ACABAMENTO: S/ACABAMENTO DIMENSAO: 52,0X15,0MM BASE: E-14 REFERENCIA: L115 NOME_FABRICANTE: SDK | 300 |  | 12432 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | LAMPADA VAPOR METALICO 220V 250W E-40 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 3 | 3 | PC | 150.73 | LAMPADA TIPO: VAPOR METALICO TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 250W BASE: E-40 ACABAMENTO: OVOIDE BRANCA | 300 |  | 997047 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | REL TEM 0,05S-100H PULSO CT-TGD.12 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 3 | 3 | UN | 988.86 | RELE TEMPO TIPO: ELETRONICO TIPO_CARGA:COMANDO ESCALA: 0,05S-100H TENSAO_ALIMENTACAO: 24-240VCA/24-48VCC CORRENTE_NOMINAL: NAO APLICAVEL EXECUCAO_CONTATOS: 1NA+1NF TIPO_FUNCAO: PULSO REFERENCIA: CT-TGD.12 NOME_FABRICANTE: ABB FIXACAO: TRILHO DIN | 300 |  | 436755 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RELE SOBRECARGA 7-10A 3RU1116-1JB0 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 204.78 | RELE SOBRECARGA FORMA_APRESENTACAO: BIMETALICO CLASSE_OPERACAO: CLASSE 10 TENSAO_OPERACAO: 690VCA FAIXA_AJUSTE: 7-10A FREQUENCIA: 50-60HZ TEMPERATURA: (-)20-70°C REFERENCIA: 3RU1116-1JB0 NOME_FABRICANTE: SIEMENS | 300 |  | 84514 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RELE SOLIDO 90-240VCA 3NA M332ZXS010 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 689.51 | RELE TIPO: ESTADO SOLIDO TENSAO_ALIMENTACAO: 90-240VCA TENSAO_SAIDA: 380VCA CORRENTE_NOMINAL: 10A EXECUCAO_CONTATOS: 3NAREFERENCIA: M332ZXS010 NOME_FABRICANTE:LOTICIA: M332ZXS010 NOME_FABRICANTE: LOTI | 300 |  | 802929 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RESIST TUB 220V 1000W S5194/2A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 990 | RESISTENCIA TIPO: TUBULAR TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 1000W DIMENSAO: 8,6X34MM CARACTERISTICA_ADICIONAL: CONEXAO TERMINAL APLICACAO: SELADORA NOME_FABRICANTE: RESILUZ REFERENCIA: S5194/2AICACAO: SELADORA NOME_FABRICANTE: RESILUZ REFERENCIA: S5194/2A | 300 |  | 478784 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RESIST CART 220V 0,30KW 21263 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 501.74 | RESISTENCIA TIPO: CARTUCHO APLICACAO: SELADORA TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 0,30KW DIMENSAO: 3/8"X250MM CARACTERISTICA_ADICIONAL: CONEXAO FIO REFERENCIA: 21263 NOME_FABRICANTE: RESILUZ | 300 |  | 755303 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RESIST TUB 220V 0,30KW ELETRONICO | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 4 | 4 | PC | 99.14 | RESISTENCIA TIPO: TUBULAR APLICACAO: SELADORA TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 0,30KW DIMENSAO: 3/8X180MM CARACTERISTICA_ADICIONAL: CONEXAO TERMINAL REFERENCIA: ELETRONICO NOME_FABRICANTE: THERMOTEC | 300 |  | 810189 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RESIST BLINDADA 220V 0,0052KW EB-11 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 221.21 | RESISTENCIA TIPO: BLINDADA APLICACAO: AQUECIMENTO TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 0,0052KW DIMENSAO: 3/8"X8,45MM CARACTERISTICA_ADICIONAL: CONEXAO TERMINAL REFERENCIA: EB-11 NOME_FABRICANTE: CARDAL | 300 |  | 832983 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | RESIST CART 220V 1,50KW OD.21262 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 394.12 | RESISTENCIA TIPO: CARTUCHO APLICACAO: DIVERSOS TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 1,50KW DIMENSAO: 380X15,6MM CARACTERISTICA_ADICIONAL: C/RABICHO REFERENCIA: OD.21262 NOME_FABRICANTE: KAIZEN | 300 |  | 856169 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CABO PCA1564959 SMC | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 2 | 2 | PC | 879.61 | CABO APLICACAO: COMUNICACAO REFERENCIA:PCA1564959 NOME_FABRICANTE: SMC | 300 |  | 208893 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | BARRAMENTO 2094PRS6 ROCKWELL | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 2965.09 | BARRAMENTO APLICACAO: CIRCUITO ELETRONICO POTENCIA REFERENCIA: 2094PRS6 NOME_FABRICANTE: ROCKWELL | 300 |  | 281141 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SENSOR FOTOEL 5M 42JTP2LAT1F4 ALLEN BRAD | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 3 | 3 | PC | 787.57 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:DIFUSO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO FORMA_CONSTRUTIVA: RETANGULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 100MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 5M CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA+1NF IO-LINK CONFIGURACAO_ELETRICA: NPN/PNP FREQUENCIA_CHAVEAMENTO: NAO APLICAVEL TEMPERATURA: -20/+70°C GRAU_PROTECAO: IP69K COMPRIMENTO_ | 300 |  | 197964 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SENSOR FOTOEL 2,0MM 42JT-C2LAT1-F4 ALLEN | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 298.42 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:EMISSOR MATERIAL_CONSTRUTIVO: ABS FORMA_CONSTRUTIVA: RETANGULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 30MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 2,0MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: NA/NF CONFIGURACAO_ELETRICA: PNP/NPN FREQUENCIA_CHAVEAMENTO: NAO APLICAVEL TEMPERATURA: -20/+60°C GRAU_PROTECAO: IP67/IP69K COMPRIMENTO_CABO: 150MM_ | 300 |  | 197975 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SENSOR FOTOEL 350MM VSE1802P42442 SICK | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 142.55 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:DIFUSO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO FORMA_CONSTRUTIVA: RETANGULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 100MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 350MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA+1NF CONFIGURACAO_ELETRICA: PNP FREQUENCIA_CHAVEAMENTO: 1KHZ TEMPERATURA: -25/+70°C GRAU_PROTECAO: IP67 COMPRIMENTO_CABO: NAO APLICAVEL | 300 |  | 216349 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SENSOR OPTICO ALLEN BRADLEY | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 6 | 6 | PC | 1156.78 | SENSOR TIPO: OPTICO MATERIAL_CONSTRUTIVO: POLIETILENO NOME_FABRICANTE: ALLEN BRADLEY REFERENCIA: 42JTR8LAT1F4 | 300 |  | 301664 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SENSOR INDUT 2MM LM123002 BHS | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 5 | 5 | PC | 323.56 | SENSOR TIPO: INDUTIVO CONFIGURACAO: FACEADO MATERIAL_CONSTRUTIVO: METALICO FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 100MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 2MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA CONFIGURACAO_ELETRICA: PNP FREQUENCIA_CHAVEAMENTO: 300HZ TEMPERATURA: -5/+55°C GRAU_PROTECAO: IP67 COMPRIMENTO_CABO: 1M TIPO_CONECTOR: NAO APLICAV | 300 |  | 929006 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SENSOR FOTOEL 300MM WL100N3430 SICK | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 199.72 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:DIFUSO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO FORMA_CONSTRUTIVA: RETANGULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 100MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 300MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA+1NF CONFIGURACAO_ELETRICA: NPN FREQUENCIA_CHAVEAMENTO: 1KHZ TEMPERATURA: -25/+70°C GRAU_PROTECAO: IP69K COMPRIMENTO_CABO: NAO APLICAVE | 300 |  | 960780 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | SUPORTE BAF-05S SMC | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 8 | 8 | PC | 819.2 | SUPORTE APLICACAO: SENSOR MAGNETICO CARACTERISTICA_ADICIONAL: BASE AJUSTAVEL REFERENCIA: BAF-05S NOME_FABRICANTE: SMC | 300 |  | 207636 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CABO CONEC 45136/MQDC-406 | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 6 | 6 | PC | 274.21 | CABO C/CONECTOR APLICACAO: SENSOR CARACTERISTICA_ADICIONAL: COMPR 2M CONECT RETO MICRO 4P REFERENCIA: 45136/MQDC-406 NOME_FABRICANTE: BANNER | 300 |  | 912224 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CABO CONEC XS3F-M421-402-A | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 3 | 3 | PC | 644.39 | MODELO: MANNESMANN DEMAG MOVICARGASÉRIE: 35572361EQUIPAMENTO: TALHA DE CORRENTE DEMAG PK10CABO C/CONECTOR APLICACAO: SENSOR NOME_FABRICANTE: OMRON CARACTERISTICA_ADICIONAL: E2E 180° REFERENCIA: XS3F-M421-402-A | 300 |  | 970136 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CABO CONEC WWAK4-2/S74 ESCHA | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 3 | 3 | PC | 347.25 | CABO C/CONECTOR CARACTERISTICA_ADICIONAL: COMPR 2M CONECT 90° M12 4P APLICACAO:SENSOR REFERENCIA: WWAK4-2/S74 NOME_FABRICANTE: ESCHA | 300 |  | 974130 | SC | VIDEIRA
MATER MAN/APOIO TEC |  |  | novo | CONVER 24 VCC C904278.6 CONEXEL | Centro 300 Videir MATERIAIS ELETRICOS | 1 | 1 | PC | 423.28 | CONVERSOR FORMA__APRESENTACAO: ANALOGICO TENSAO_ALIMENTACAO: 24 VCC REFERENCIA:C904278.6 NOME_FABRICANTE: CONEXEL | 300 |  | 867473 | SC | VIDEIRA