## Plan1
COD ITEM | NARRATIVA | QUANTIDADE
5.1.13.0004 | MÓDULO SONORO TORRE LUMINOSA 50MM 24 VCA R855EB24SA3 | 1
5.1.15.0001 | CONTATOR MINI TRIP. 6A 220VCA 1NA - LC1K0610M7 | 1
5.1.15.0004 | CONTATOR TRIP. 12A 220VCA 1NA+1NF - LCD12M7 | 1
5.1.15.0007 | CONTATOR TRIP. 40A 220VCA 1NA+1NF - LC1D40M7 | 1
5.1.15.0029 | CONTATOR MINI TRIP. 6A 1NA 110V 50/60HZ LC1K0610F7 | 1
5.1.15.0044 | CONTATOR TRIP. 18A 24VCC 1NA+1NF - LC1D188D | 1
5.19.0005 | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANÇA DE EIXO COM ROLETE 2NF 2NA | 2
5.19.0007 | 5.1.19.0007 CHAVE FIM DE CURSO COMP. SEG 1NA 1NF R440PADPS11C | 1
5.1.2.0003 | BLOCO DE ASSOCIAÇÃO P/ LC1D GV2AF3 | 4
5.1.2.0006 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR FRONTAL 1NA - LADN10 | 3
5.1.2.0016 | BORNE P/ ALIMENTAÇÃO JOGO DE BARRAS S/GV GV1G09 | 4
5.1.2.0022 | ETIQUETA CIRCULAR (EMERGENCY STOP) ZBY9330 | 9
5.1.2.0023 | JOGO DE BARRA TRIPOLAR 63A P/4GV/G 4X45 GV2G445 | 3
5.1.2.0026 | PÓLO NEUTRO P/ VARIO 12-40A VZ11 | 1
5.1.2.0027 | PÓLO NEUTRO P/ VARIO 125-175A VZ 13 | 3
5.1.2.0029 | POLO TERRA P/ VARIO 12-40A - VZ 14 | 3
5.1.2.0034 | TERMINAÇÃO DE LINHA - VW3A8306RC | 1
5.1.2.0039 | AMPERÍMETRO 0-100A FM-72 PCN | 3
5.1.2.0041 | TAPA FURO PAINEL 22MM Z 422 | 10
5.1.2.0051 | PLAQUETA G22260912 EX:04 MOTOR 1° VELOCIDADE | 6
5.1.2.0052 | PLAQUETA G22260912 EX:05 MOTOR 2° VELOCIDADE | 5
5.1.2.0053 | PLAQUETA G22260912 EX:06 DESLIGA MOTOR | 9
5.1.2.0057 | PLAQUETA G22260912 EX:10 DESLIGA BOMBA DE VACUO | 17
5.1.2.005 | PLAQUETA G22260912 EX:11 | 1
5.1.2.0059 | PLAQUETA G22260912 EX:13 ABRE E FECHA | 6
5.1.2.0061 | PLAQUETA G22260912 EX:15 ABRE E FECHA | 5
5.1.2.0062 | PLAQUETA G22260912 EX:16 = VÁCUO ABRE E FECHA | 8
5.1.2.0063 | PLAQUETA G22260912 EX:17 = LIGA MOTOR | 20
5.1.2.0064 | PLAQUETA G22260912 EX:18 BBA VÁCUO LIGA/DESLIGA | 6
5.1.2.0066 | PLAQUETA G22260912 EX:23 = BOMBA POSITIVA | 4
5.1.2.0067 | PLAQUETA G22260912 EX:24 = DESLIGA BOMBA POSITIVA | 4
5.1.2.0081 | PLAQUETA G22260912 EX:38 = LIBERA TRAVA DO CABECOTE | 3
5.1.2.0082 | PLAQUETA G22260912 EX:40 LIBERA TRAVAS PORTA | 2
5.1.2.0086 | PLAQUETA G23260912 EX:06 VACCUM PUMP ON | 1
5.1.2.0100 | PLAQUETA BD G49070714 EX:05 TAMPA ABRE/FECHA | 5
5.1.2.0101 | PLAQUETA BD G49070714 EX:06 DESCARGA ABRE / FECHA | 14
5.1.2.0111 | BOTOEIRA PLÁSTICA 68X68X53MM FURO 22MM VAZIA XALD01 | 4
5.1.2.0129 | MÓDULO OTB CANOPEN 12 ENTRADAS 08 SAIDAS - SCHNEIDER OTB1C0DM9LP | 1
5.1.2.0148 | ACESSÓRIO DE CADEADO VERMELHO/AMARELO PARA CHAVE SECCIONADORA - R194RPY | 1
5.1.2.0149 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 1NA+1NF PARA 100D - R100DS211 | 2
5.1.2.0153 | MODULO DE SAIDA ANALOGICO UNIPOLAR 2 CANAIS SEM ISOLAÇÃO - R2080OF2 | 1
5.1.2.0154 | MODULO DE ENTRADA DIGITAL 18 PONTOS 12/24 VDC - R2085IQ16 | 1
5.1.2.0155 | MODULO DE SAÍDA DIGITAL 16 PONTOS 12/24 VDC - R2085OB16 | 1
5.1.2.0171 | MANOPLA VERMELHA/AMARELA PARA VARIO 125 - KCF3PZ | 1
5.1.2.0174 | PLAQUETA G22260912 EX:45 = FALHA CORTINA LUZ | 1
5.1.2.0183 | SUPORTE PARA SENSOR D-M9 - BM2-025 | 9
5.1.2.0184 | SUPORTE PARA SENSOR - BMP1-032 | 4
5.1.2.0243 | CONECTOR DE BARRAMENTO PARA CL DE SEGURANÇA XPSMCMCP0802 - | 3
5.1.2.0255 | CONECTOR ELÉTRICO PHOENIX 1432745 - SACC-FS-4SC SH SCO | 1
5.1.2.0270 | ELEMENTO DE FIXAÇÃO PARA CABEÇOTE ZB5AR216 - ZB5AZ009 | 6
5.1.2.0275 | MÓDULO DE DIAGNOSTICO MODBUS TC XPSMCMCO0000EM | 1
5.1.2.0285 | BASE DE FIXACAO PARA BOTAO M22 M22-A EATON | 2
5.1.2.0290 | JOGO DE BARRA TRIPOLAR 63A PARA 3X45 - GV2G345 | 1
5.1.2.0291 | JOGO DE BARRA TRIPOLAR 63A PARA 2X45 - GV2G245 | 1
5.1.2.0304 | SUPORTE PARA SENSOR - BAF-05S 499688 | 2
5.1.22.0003 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 17,5A 4KW/5CV 200 - ATV312HU40M3 | 1
5.1.24.0005 | MEDIDOR DE VAZÃO DE 1'' SAÍDA NPN (SEAMETRICS) - SPX-075-0001 | 1
5.1.28.0005 | RELE SIM 6A 60V - RSL1AB4ND | 5
5.1.28.0011 | RELÉ DE ESTADO SÓLIDO TRIFÁSICO UN 40A - CR348040LN | 1
5.1.29.0001 | RELÉ ACOPLADOR 2 NANF 220VCA -RELÉ ACOPLADOR 2 NANF 220VCA - | 2
5.1.29.0003 | RELÉ DE INTERF. SLIM 6A 1NAF+BASE PF 230VCA/VCC -RSL1PVPU | 25
5.1.29.0006 | RELÉ ACOPLADOR RSZE1S48M 10A 250v | 1
5.1.29.0009 | RELE DE INTERFACE SLIM 6A 1NAF UM 24VCC - RSL1AB4BD | 4
5.1.30.0007 | RELÉ TEMPORIZADOR 0,2S-300H 24VCC/24...240VCA - RE17RCMU | 2
5.1.31.0001 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 0,63-1A 1NA+1NF - LRD05 | 3
5.1.31.0002 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 1,6-2,5A 1NA+1NF - LRD07 | 1
5.1.31.0003 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 1,6-2,5A 1NA+1NF - LRD06 | 1
5.1.31.0006 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 2,5-4A 1NA+1NF - LRD08 | 2
5.1.31.0009 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 4-6A 1NA+1NF - LRD10 | 3
5.1.31.0010 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 5,5-8A 1NA+1NF - LRD12 | 1
5.1.31.0011 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 9-13A 1NA+1NF - LRD16 | 3
5.1.31.0015 | RELÉ TÉRMICO TESYS D CLASSE10 30-38A 1NA+1NF - LRD35 | 1
5.1.32.0005 | SENSOR DE PRESSÃO SPAB-P10R-G18-2P-M8 SINAL PN festo | 1
5.1.32.0016 | SENSOR MAGNÉTICO MK5314 | 3
5.1.32.0019 | SENSOR MAGNETICO - D-M9PL | 2
5.1.32.0024 | SENSOR DE TEMPERATURA TIPO J HASTE DE 4.7 X 70MM COM CABO DE 3M | 1
5.1.32.0027 | SENSOR A PROVA D'AGUA - G5BAL - 39639 | 2
5.1.36.0001 | SENSOR DE PRESSÃO ANALÓGICO 0-10 BAR - XMLG010D71 | 2
5.1.37.0004 | TRANSFORMADOR MONOF. 200VA 480V SEC.24V (TRANSLENZA) | 1
5.1.39.0005 | GRELHA COM FILTRO 223X223MM SCHNEIDER - NSYCAG223LPF | 1
5.1.39.0009 | MICRO VENTILADOR Q160A3 - QUALITAS | 1
5.1.4.0003 | BORNE TERRA 6MM² SCHNEIDER AB1TP635U | 8
5.1.4.0012 | BORNE FUSÍVEL PHOENIX UK 5-HESI 3004100 | 1
5.1.4.0015 | TAMPA BORNE TRIPLO 2,5MM² - D-PT 2,5 - 3L PHOENIX - 3211647 | 21
5.1.4.0016 | TAMPA BORNE TRIPLO - D-ST2,5-3LPHOENIX - 3036660 | 40
5.1.4.0042 | BORNE TRIPLO 2.5MM² ST2.5-3L -3036042 | 10
5.1.4.0045 | BORNE DUPLO PTTB 2.5MM² - PHOENIX 3210567 | 37
5.1.42.0003 | PLUGUE MÓVEL 32A 3P+T 200-250VCA IP44 - PKE32M424 | 1
5.1.43.0008 | SINALIZADOR LED BRANCO 24VCC/VCA XB5AVB1 | 1
5.1.5.0004 | BOTÃO DE PLÁSTICO VERDE À IMPULSÃO 2NA - XB5AA33 | 2
5.1.6.0003 | CABO COMUNICAÇÃO IHM RJ45 XBTZ9980 | 1
5.1.6.0006 | CABO DO SENSOR 3 PIN. 5M M8 SAC-3P-5,0 PUR/M8FS | 1
5.1.6.0071 | CABO 2M C/ CONECTOR RETO M8 PKG3M-2/TEL | 5
5.1.6.0082 | CABO COM CONECTOR RETO 5M CONEXÃO RETA M12 - RKC4.4T-5/TEY | 1
5.1.6.0087 | CABO DE COMUNICAÇÃO 2M CONECTO MINI DIN E DB9 - R1761CBLPM02 | 1
5.1.6.0095 | CABO DE COMUNICAÇÃO 30CM CONECTOR 8 PINOS MINI DIN -R1763NC01 | 1
5.1.6.0098 | CABO C/ CONECTOR 5M CONEXÃO 90º M8 - PKW3M-5/TEL | 2
5.1.6.0110 | CONECTOR COM CABO NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 | 1
5.1.8.0018 | PLACA DE MONTAGEM PARA KL | 3
5.2.1.0001 | CLP DE SEGURANÇA - UG6911.10 CHOICE | 1
5.2.1.0004 | MOLA DE EXPANSÃO 16 ENTRADASOSSD - XPSMCMDI1600 | 2
5.2.1.0005 | MOLA DE EXPANSÃO 4 SAÍDAS OSSD - XPSMCMER0004 | 1
5.2.1.0006 | MOLA DE EXPANSÃO 2 SAÍDAS OSSD - XPSMCMER0002 | 1
5.2.1.0007 | MÓDULO DE EXPANSÃO 4 PARES DE SAÍDA DIGITAL - XPSMCMDO0004 | 1
5.2.4.0002 | FIM DE CURSO DE SEGURANÇA PLÁSTICO 2NA+2NF 24VCA/VCC -XCSLE2525312 | 3
5.2.6.0001 | RELÉ DE SEGURANÇA C/ 2 CHAVES MAGNÉTICAS CAT4 24VCC 2NA+2AUX -XPSDMB1132 | 2
5.2.6.0004 | RELÉ DE SEGURANÇA - AZR31 S1 24VCC | 3
5.2.7.0012 | SENSOR MAGNÉTICO DE SEGURANÇA C/CABO 2M - BNS303-12ZG | 2
5.2.8.0002 | CHAVE COMANDO PIVOTANTE P/ XCS - XCSZ03 | 2
5.2.8.0004 | MÓDULO DE 2 SAÍDAS DE SEGURANÇA UG6912.28 DOLD | 1
5.2.8.0006 | BUS DE DADOS PARA CLP DE SEGURANÇA - BU6922 DOLD | 1
5.2.8.0007 | MÓDULO DE 8 ENTRADAS + 2 SAÍDAS DE SEGURANÇA - UG6916.10 DOLD | 1
5.3.9.0005 | CONECTOR COM CABO NEBU-M8G4-K-2.5-LE4 | 1
5.3.9.0008 | SUPORTE DE IDENTIFICAÇÃO ASLR-D-L1 | 25
5.3.9.0009 | CONECTOR ELÉTRICO VAVE-L1-1H2-LR | 1
5.3.9.0041 | SUPORTE PARA SENSOR MAGNÉTICO D-M9PZ - BMG2-012 | 10
5.6.4.0004 | CONECTOR PRENSA CABO 3/8'' | 16
5.6.4.0008 | PRENSA CABO 1/4 | 3
TOTAL