## Planilha1
"Condição (obrigatório)" | "Nome do produto (obrigatório)" | nome comercial | "Quantidade total (obrigatório)" | "Quantidade Mínima (obrigatório)" | "Unidade de Medida (obrigatório)" | "Valor Unitário Final(R$) (obrigatório)" | "Descrição longa (obrigatório)"
novo | RECEPTACULO BIPINO 110W 250V | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 5 | 5 | PC | 10.39 | RECEPTACULO BASE: BIPINO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO TENSAO_NOMINAL: 250V APLICACAO: LAMPADA HALOGENA POTENCIA:110W CARACTERISTICA_ADICIONAL: S/CARACTERISTICA
novo | FUSIVEL CART VIDRO 250V 0,1A 5X20MM | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 14 | 14 | PC | 3.22 | FUSIVEL CARTUCHO FORMA_CONTATO: VIROLA MATERIAL_ISOLANTE: VIDRO ACAO: RAPIDA TENSAO_NOMINAL: 250V CORRENTE_NOMINAL: 0,1A DIMENSAO: 5X20MM
novo | RESIST U 127/220V 1000W | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | UN | 264.27 | "RESISTENCIA TIPO: U TENSAO_NOMINAL: 127/220V POTENCIA: 1000W DIMENSAO: 5/8"" CARACTERISTICA_ADICIONAL: FORMATO U APLICACAO: DIVERSOS NOME_FABRICANTE: DIVERSOSREFERENCIA: S/REFERENCIASOS NOME_FABRICANTE: DIVERSOS REFERENCIA: S/REFERENCIA"
novo | BRT-50R BANNER | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 3 | 3 | PC | 264.36 | BRT-50R NOME_FABRICANTE: BANNER
novo | FUSIVEL CART PORC 500V 2A 10X38MM | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 5 | 5 | PC | 16.01 | FUSIVEL CARTUCHO FORMA_CONTATO: 2 GARRAS LATAO TIPO RL/RO MATERIAL_ISOLANTE: PORCELANA ACAO: ULTRA RAPIDA TENSAO_NOMINAL: 500V CORRENTE_NOMINAL: 2A DIMENSAO: 10X38MM
novo | FUSIVEL CART VIDRO 250V 25A 21X4MM | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 23 | 23 | PC | 3.56 | FUSIVEL CARTUCHO FORMA_CONTATO: VIROLA MATERIAL_ISOLANTE: VIDRO ACAO: RAPIDA TENSAO_NOMINAL: 250V CORRENTE_NOMINAL: 25ADIMENSAO:21X4MM
novo | REATOR LAMP FLUOR 220V 1X110W | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 3 | 3 | PC | 165.05 | REATOR APLICACAO: LAMPADA FLUORESCENTE TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 1X110W FATOR_POTENCIA: 0,99 TIPO_PARTIDA: RAPIDA
novo | BLOCO CONT ACIONAM XEN-1L1111 TELEMEC | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 1 | 1 | PC | 35 | BLOCO CONTATO TIPO: ACIONAMENTO EXECUCAO_CONTATOS: 1NA APLICACAO: DIVERSOS REFERENCIA: XEN-1L1111 NOME_FABRICANTE: TELEMECANIQUE
novo | RESIST L CACHIMBO 230V 0,35KW JDL106979 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 13 | 13 | PC | 1145.63 | RESISTENCIA TIPO: L CACHIMBO APLICACAO:SELADORA TENSAO_NOMINAL: 230V POTENCIA:0,35KW DIMENSAO: 175X9,52MM CARACTERISTICA_ADICIONAL: S/CARACTERISTICA REFERENCIA: JDL106979 NOME_FABRICANTE: REYMANN
novo | IND UNIV N1500 NOVUS | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 1 | 1 | PC | 426.26 | INDICADOR UNIVERSAL TENSAO_ALIMENTACAO:100-240VCA/VCC/24VCA/VCC ENTRADA_SENSOR: PT100/TERMOPAR J/K/T/N/E/R/S/B ENTRADA_TENSAO: 0-50MV/0-5VCC/0-10VCC ENTRADA_CORRENTE: 4-20MA SAIDA: RELE/0-20MA/4-20MA FORMATO: RETANGULAR DIMENSAO: 48,0X96,0X92,0MM REFERENCIA: N1500 NOME_FABRICANTE: NOVUS
novo | SINALEIRO VERDE 855T-B24TL3 ALLEN B | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | UN | 732.51 | SINALEIRO FORMATO: REDONDO COR: VERDE TENSAO_NOMINAL: 24VCA/VCC FURACAO: 70,0MMREFERENCIA: 855T-B24TL3 NOME_FABRICANTE: ALLEN BRADLEY
novo | REATOR LAMP FLUOR 220V 2X110W EXT | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 6 | 6 | PC | 464.31 | REATOR ELETRONICO APLICACAO: LAMPADA FLUORESCENTE TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 2X110W FATOR_POTENCIA: 0,95/0,99 TIPO_PARTIDA:ULTRA RAPIDO MODELO: EXTERNO
novo | RESISTENCIA CARTUCHO 02.01.030.002.00014 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 4 | 4 | PC | 2089.01 | RESISTENCIA CARTUCHO EQUIPAMENTO: EMBALADORA MODELO_SERIE: 01.01.001.057.00011 REFERENCIA: 02.01.030.002.00014 NOME_FABRICANTE:FRINOX
novo | RESISTENCIA CARTUCHO 02.01.030.002.00021 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 4 | 4 | PC | 2148.85 | RESISTENCIA CARTUCHO EQUIPAMENTO: EMBALADORA MODELO_SERIE: 01.01.001.057.00011 REFERENCIA: 02.01.030.002.00021 NOME_FABRICANTE:FRINOX
novo | RESISTENCIA CARTUCHO 02.01.030.002.00022 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 3 | 3 | PC | 977.81 | RESISTENCIA CARTUCHO EQUIPAMENTO: EMBALADORA MODELO_SERIE: 01.01.001.057.00011 REFERENCIA: 02.01.030.002.00022 NOME_FABRICANTE:FRINOX
novo | CONTATOR CAD-32M7 TELEMEC | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 1 | 1 | PC | 110 | CONTATOR TIPO: AUXILIAR TENSAO_NOMINAL:690VCA CORRENTE_NOMINAL: 10A TENSAO_BOBINA: 220VCA FREQUENCIA: 50/60HZ REGIME APLICACAO_TENSAO: AC-15 EXECUCAO_CONTATOS: 3NA+2NF CARACTERISTICA_ADICIONAL: FIXACAO PARAFUSO/PERFIL 35 REFERENCIA: CAD-32M7 NOME_FABRICANTE: TELEMECANIQUE
novo | RELE MINIAT 250VCA RE030024 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 105 | RELE TIPO: MINIATURA TENSAO_ALIMENTACAO: 24VCC TENSAO_SAIDA: 250VCA CORRENTE_NOMINAL: 6A EXECUCAO_CONTATOS: 1NA REFERENCIA: RE030024 NOME_FABRICANTE: SCHRACK
novo | BORNE PAS 2,5MM2 EK2,5/35 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 4 | 4 | PC | 33.84 | BORNE PASSAGEM BITOLA_CABO: 2,5MM2 TENSAO_NOMINAL: 600VCA CORRENTE_NOMINAL: 25ACOR: AMARELO/VERDE MATERIAL_CARCACA: TERMOPLASTICO REFERENCIA: EK2,5/35 NOME_FABRICANTE: CONEXEL
novo | REL TEM 1,5-15S RETARDO P2E T-1,5-15S | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 3 | 3 | PC | 261.66 | RELE TEMPO TIPO: ELETRONICO TIPO_CARGA:COMANDO ESCALA: 1,5-15S TENSAO_ALIMENTACAO: 220VCA CORRENTE_NOMINAL: NAO APLICAVEL EXECUCAO_CONTATOS: 2NA+2NF TIPO_FUNCAO: RETARDO REFERENCIA: P2E T-1,5-15S NOME_FABRICANTE: COEL FIXACAO: TRILHO DIN
novo | RELE SOBRECARGA | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 3 | 3 | PC | 187.97 | RELE SOBRECARGA CLASSE_OPERACAO: CLASSE10 TENSAO_OPERACAO: 690VCA NOME_FABRICANTE: SIEMENS FAIXA_AJUSTE: 14-20A REFERENCIA: 3RU1126-4BB0
novo | RELE SOBRECARGA | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 1 | 1 | PC | 97.06 | RELE SOBRECARGA CLASSE_OPERACAO: CLASSE10 TENSAO_OPERACAO: 690VCA NOME_FABRICANTE: SIEMENS FAIXA_AJUSTE: 28-40A REFERENCIA: 3RU1136-4FB0
novo | RELE SOBRECARGA | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 90.17 | RELE SOBRECARGA CLASSE_OPERACAO: CLASSE10 TENSAO_OPERACAO: 690VCA NOME_FABRICANTE: SIEMENS FAIXA_AJUSTE: 4,5-6,3A REFERENCIA: 3RU1116-1GB0
novo | RELE TERM 12-18A LRD-21 TELEMECANIQUE | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 355.62 | RELE TERMICO FORMA_APRESENTACAO: BIMETALICO CLASSE_OPERACAO: CLASSE 10A TENSAO_OPERACAO: 690VCA FAIXA_AJUSTE: 12-18A FREQUENCIA:0-400HZ TEMPERATURA: (-)20-60°C REFERENCIA: LRD-21 NOME_FABRICANTE: TELEMECANIQUE
novo | BLOCO TEMP LADS2 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 365.02 | BLOCO TEMPORIZADOR REFERENCIA: LADS2 NOME_FABRICANTE: TELEMECANIQUE ZONA_REGULAGEM: 0,1-30,0S
novo | BOB VL SOL 43004422 ASCO | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 4 | 4 | PC | 177.35 | BOBINA VALVULA SOLENOIDE REFERENCIA: 43004422 NOME_FABRICANTE: ASCO
novo | BASE CONEXAO ABE7H16R50 SCHNEIDER | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 483.49 | BASE CONEXAO APLICACAO: CLP REFERENCIA:ABE7H16R50 NOME_FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC
novo | BOB VL SOL 220VCA 099257-002B ASCO | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 361 | BOBINA VALVULA SOLENOIDE TENSAO_NOMINAL: 220VCA POTENCIA: 15,4W GRAU_PROTECAO: NEMA 1 FREQUENCIA: 60HZ REFERENCIA: 099257-002B NOME_FABRICANTE: ASCO
novo | CH FIM CURSO 2NF TERMINAL XCSPA791 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 2 | 2 | PC | 266.65 | CHAVE FIM CURSO ACIONAMENTO: SEM ATUADOR TENSAO_ISOLACAO: 300V CORRENTE_NOMINAL: 10A EXECUCAO_CONTATOS: 2NF CONEXAO: TERMINAL REFERENCIA: XCSPA791 NOME_FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC
novo | ATU SCHNEIDER ELECTRIC XCSZ13 | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 3 | 3 | PC | 157.71 | ATUADOR APLICACAO: CHAVE SEGURANCA NOME_FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC REFERENCIA: XCSZ13
novo | BOB VL SOL 855030 DOVER | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 6 | 6 | PC | 1918.14 | BOBINA VALVULA SOLENOIDE REFERENCIA: 855030 NOME_FABRICANTE: DOVER
novo | LAMP FLU TUBULAR 20W G-13 LUZ DIA | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 20 | 20 | PC | 165.65 | LAMPADA FLUORESCENTE TIPO: TUBULAR TENSAO_NOMINAL: 220V POTENCIA: 20W BASE: G-13 FORMA__APRESENTACAO: LUZ DIA DIMENSAO:30,0X600MM
novo | SOQUETE TERMP BIPINO | Materiais Elétricos-RS-Lajeado | 11 | 11 | PC | 25.72 | SOQUETE APLICACAO: LAMPADA HALOGENA MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO BASE: BIPINO