## Planilha1
Item | Descricao Longa | Categoria | Subcategoria | Subinventario | Quantidade | Unidade Medida | Custo Unitario | Valor Inventario | Tipo Item Usuario | Status Item | APLICAÇÃO
2206500020 | COBERTURA BASE MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA COR PRETA CORRENTE 63A TAMANHO DIII FIXACAO P/PARAFUSO 5SH222 SIEMENS | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FUSIVEIS E ACESSORIOS (DIAZED, NEOZED, NH, SISTOR, CARTUCHOS, ELEO FUSIVEIS...) | VENDANOVO | 20 | PECA | 4.46 | 89.2 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204500004 | CONECTOR GIRATORIO ELETRODUTO MACHO MATERIAL LATAO ACABAMENTO ZINCADO A FOGO EXTREMIDADE ROSCADA ROSCA NPT DIAMETRO 1POL COMPRIMENTO 4,5CM CMGR-180 INDEL | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS ELETRICOS | VENDANOVO | 12 | PECA | 6 | 72 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204000014 | DISJUNTOR MONOPOLAR TENSAO 400V CORRENTE ALTERNADA CORRENTE CONTINUA CORRENTE NOMINAL 0,5V CAPACIDADE INTERRUPCAO 10KA CURVA DISPARO C SECAO CABO 25,00-35,00MM2 LARGURA 18MM ALTURA 86MM PROFUNDIDADE 70MM NORMA EN 60898 673301 GE | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | DISJUNTORES | VENDANOVO | 28 | PECA | 52.12 | 1459.36 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204500006 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO MATERIAL POLICLORETO VINILA COR PRETO DIAMETRO NOMINAL 1/2POL DIAMETRO INTERNO 12,7MM DIAMETRO EXTERNO 16,5MM FORNECIMENTO ROLO 25M HIPERFLEX ANTICHAMA 2302 COFLEX | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS ELETRICOS | VENDANOVO | 21 | METRO | 1.5 | 31.5 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500055 | KIT BUZINA 2BUZINAS FREQUENCIA 420HZ TENSAO 24V POTENCIA 60W INTENSIDADE SOM 110DB 0986320302 BOSCH 0 986 AH0 703 BOSCH | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | VENDANOVO | 2 | PECA | 149.74 | 299.48 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2208000027 | LAMPADA HALOGENA BULBO H5 BASE P45T41 TENSAO 24V POTENCIA 75/70W FILAMENTO DUPLO TEMPERATURA COR 4250K DIAMETRO 17,00MM COMPRIMENTO 92,00MM 13555H5 PHILIPS (ESPEC MA18) | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 13 | PECA | 26.08 | 339.04 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2208000046 | LAMPADA INCANDESCENTE MINIATURA BASE W2.1X9.5D BULBO W2W COR BRANCA FILAMENTO SIMPLES POTENCIA 2W TENSAO 24V DIAMETRO 10,30MM COMPRIMENTO 20,70MM L-7919025067 LINDE 13960 PHILIPS (ESPEC MA18) | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 10 | PECA | 10.08 | 100.8 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2208000045 | LAMPADA INCANDESCENTE MINIATURA BASE W2.1X9.5D BULBO W3W COR BRANCA FILAMENTO SIMPLES POTENCIA 3W TENSAO 24V DIAMETRO 10,30MM COMPRIMENTO 20,70MM L-7919564966 LINDE 13256 PHILIPS (ESPEC MA18) | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 10 | PECA | 39.77 | 397.7 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2208000086 | LANTERNA AUTOMOTIVA MATERIAL POLIESTIRENO FORMATO REDONDO COR AMARELA TENSAO 12V DIAMETRO LARGURA 95,00MM ALTURA 58,00MM PROFUNDIDADE 46,00MM 1118 R SINALSUL | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 8 | PECA | 20 | 160 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2208000087 | LANTERNA AUTOMOTIVA MATERIAL POLIESTIRENO FORMATO REDONDO COR VERDE TENSAO 12V DIAMETRO LARGURA 95,00MM ALTURA 58,00MM PROFUNDIDADE 46,00MM 1118 R SINALSUL | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 2 | PECA | 4.63 | 9.26 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2208000088 | LANTERNA AUTOMOTIVA MATERIAL POLIESTIRENO FORMATO REDONDO COR VERMELHA TENSAO 12V DIAMETRO LARGURA 95,00MM ALTURA 58,00MM PROFUNDIDADE 46,00MM 1118 R SINALSUL | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 1 | PECA | 23.14 | 23.14 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2203500057 | MIOLO P/TOMADA MATERIAL PO FENOLICO COR PRETA TENSAO 380/440V CORRENTE 100A 3 POLOS + NEUTRO TIPO PINOS REDONDOS OR21M4100 OCM | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | VENDANOVO | 10 | PECA | 283.22 | 2832.2 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500058 | MIOLO P/TOMADA MATERIAL PO FENOLICO COR PRETA TENSAO 600V CORRENTE 100A 3 POLOS + NEUTRO TIPO PINOS REDONDOS OR41M4100 OCM | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | VENDANOVO | 10 | PECA | 600 | 6000 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500013 | PLUG ELETRICO BLINDADO MATERIAL POLIAMIDA 6.6 FORMA CONSTRUTIVA PROVA TEMPO COR VERMELHO TENSAO 380/440V CORRENTE 125A GRAU PROTECAO IP65 POLOS 3 POLOS + TERRA TIPO PINOS CIRCULAR POSICAO HORARIA 6H COMPRIMENTO 250,5MM LARGURA 68,9MM S4676 STECK | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | VENDANOVO | 3 | PECA | 96.81 | 290.43 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2208000033 | REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA NUMERO LAMPADA 2 POTENCIA 20W TENSAO 127V FREQUENCIA 60HZ CORRENTE 0,44 A S/CAPACITOR S/IGNITOR TIPO LAMPADA FLUORESCENTE COMPRIMENTO 165,00MM LARGURA 49,00MM ALTURA 61,00MM 905201160 DEMAPE (ESPEC MA20) | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 28 | PECA | 33.44 | 936.32 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2208000093 | REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA NUMERO LAMPADA 2 POTENCIA 40W TENSAO 127V FREQUENCIA 60HZ CORRENTE 0,286/0,163 A C/CAPACITOR INTEGRADO S/IGNITOR TIPO LAMPADA FLUORESCENTE COMPRIMENTO 175,00MM LARGURA 58,30MM ALTURA 164,00MM (ESPEC MA20) | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 12 | PECA | 49 | 588 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2211500003 | RELE AUXILIAR TENSAO OPERACAO 24V CONTATO 1NAF CORRENTE 30/40A 5 PINOS COR PRETO DNI0216 DNI | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | RELES TEMPORIZADORES, PROTECAO | VENDANOVO | 9 | PECA | 18.02 | 162.18 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | REACH STACKER LINDE
2208000042 | SINALIZADOR OBSTACULO SIMPLES MATERIAL CORPO TERMOPLASTICO MATERIAL GLOBO POLICARBONATO COR VERDE SOQUETE E27 LAMPADA INCANDESCENTE POTENCIA 60W TENSAO 110-220V DIAMETRO 3/4POL ROSCA BSP N/I WETZEL (ESPEC MA18) | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 1 | PECA | 35.18 | 35.18 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2208000041 | SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE TIPO SOQUETE ANTI VIBRATORIO MATERIAL TERMOPLASTICO CORRENTE 2A FIXACAO C/SUPORTE BASE BIPINO DIAMETRO 0,00 LARGURA 2,50MM ALTURA 6,00MM PROFUNDIDADE 2,00MM 1478 LORENZETTI | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 24 | PECA | 0.55 | 13.2 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2202000202 | BOBINA TENSAO 24V CORRENTE TIPO CORRENTE CONTINUA POTENCIA 18,2W APLICACAO VALVULA DIRECIONAL ON/OFF 4304124 HYDRAFORCE | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | BLOCO CONTATO, CONTATORES E BOBINAS | CONSUMO | 1 | PECA | 377.52 | 377.52 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2202000178 | TAMPA COR CINZA TEMPERATURA OPERACAO -50+120°C LARGURA 6,2MM ALTURA 78,5MM PROFUNDIDADE 40,5MM USO EXTREMIDADE APLICACAO BLOCO BORNE D-ZFK 4-TWIN PHOENIX CONTACT D-PT4-TWIN PHOENIX CONTACT | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | BLOCO CONTATO, CONTATORES E BOBINAS | CONSUMO | 37 | PECA | 22.39 | 828.43 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500003 | TOMADA BLINDADA FIXACAO EMBUTIR FORMA CONSTRUTIVA AUTO-EXTINGUIVEL GRAU PROTECAO IP44 MATERIAL POLIAMIDA 6.6 COR CINZA TENSAO 380-440V CORRENTE 32A POLOS 3 POLOS + TERRA TIPO PINOS REDONDOS POSICAO HORARIA 6H TAMPA C/TAMPA COMPRIMENTO 87MM LARGURA 70MM N4246 STECK | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | CONSUMO | 3 | PECA | 273.6 | 820.8 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500014 | TOMADA BLINDADA FIXACAO SOBREPOR CONEXAO FEMEA FORMA CONSTRUTIVA AUTO-EXTINGUIVEL GRAU PROTECAO IP44 MATERIAL POLIAMIDA 6.6 COR VERMELHO TENSAO 380-440V CORRENTE 16A POLOS 3 POLOS + TERRA TIPO PINOS REDONDOS NORMA NBR IEC 60309-1 POSICAO HORARIA 6H TAMPA C/TAMPA COMPRIMENTO 117,7MM LARGURA 50,4MM S4056 STECK | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | CONSUMO | 2 | PECA | 18.11 | 36.22 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500005 | PLUG ELETRICO MATERIAL POLIAMIDA 6.6 FORMA CONSTRUTIVA AUTO-EXTINGUIVEL COR PRETO TENSAO 125-250V CORRENTE 20A POLOS 2 POLOS + TERRA NORMA 10-20P COMPRIMENTO 80,5MM LARGURA 41MM | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | CONSUMO | 2 | PECA | 3.65 | 7.3 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2209000071 | ANEL VEDACAO MATERIAL COMPOSTO BORRACHA USO TAMPA APLICACAO MOTOBOMBA BD-700 CFE 10810790 BRANCO 10811190 BRANCO | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | MOTORES ELETRICOS E ACESSORIOS | CONSUMO | 2 | PECA | 23.6 | 47.2 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | MOTOBOMBA BRANCO
2204500081 | CURVA ELETRODUTO ANGULO 135° RAIO LONGO MATERIAL POLICLORETO VINILA COR PRETA EXTREMIDADE ROSCADA DIAMETRO 3/4POL 33.14.188.2 TIGRE | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS ELETRICOS | CONSUMO | 9 | PECA | 8.35 | 75.15 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2205500014 | LUVA EMENDA CABO MATERIAL COBRE S/ISOLACAO SECAO 6,00MM2 COMPRIMENTO 24,00MM | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FIOS CABOS E ACESSORIOS (ABRACADEIRA, TERMINAIS IDENTIFICADORES, FITAS ISOLANTES) | CONSUMO | 20 | PECA | 0.3 | 6 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2205500028 | TERMINAL TIPO TERMINAL LINGUETA FEMEA MATERIAL COBRE ACABAMENTO ESTANHADO PRE-ISOLADO LARGURA 6,40MM DIAMETRO CABO 1,50-2,50MM2 COR AZUL | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FIOS CABOS E ACESSORIOS (ABRACADEIRA, TERMINAIS IDENTIFICADORES, FITAS ISOLANTES) | CONSUMO | 200 | PECA | 0.52 | 104 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2205500029 | TERMINAL TIPO TERMINAL ENGATE FEMEA MATERIAL COBRE ACABAMENTO ESTANHADO PRE-ISOLADO LARGURA 6,4MM DIAMETRO CABO 4,00-6,00MM2 COR AMARELO | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FIOS CABOS E ACESSORIOS (ABRACADEIRA, TERMINAIS IDENTIFICADORES, FITAS ISOLANTES) | CONSUMO | 150 | PECA | 0.65 | 97.5 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2205500030 | TERMINAL TIPO TERMINAL LINGUETA FEMEA MATERIAL COBRE ACABAMENTO ESTANHADO C/ISOLAMENTO LARGURA 6,4MM DIAMETRO CABO 1,30-2,00MM2 COR AZUL | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FIOS CABOS E ACESSORIOS (ABRACADEIRA, TERMINAIS IDENTIFICADORES, FITAS ISOLANTES) | CONSUMO | 338 | PECA | 0.48 | 162.24 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2206500013 | ANEL PROTECAO DIAZED MATERIAL PORCELANA BASE E33 TAMANHO DIII DIAMETRO MAIOR 54,00MM ALTURA 19,00MM 5SH334 SIEMENS | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FUSIVEIS E ACESSORIOS (DIAZED, NEOZED, NH, SISTOR, CARTUCHOS, ELEO FUSIVEIS...) | CONSUMO | 17 | PECA | 1.09 | 18.53 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500019 | CHAVE TEMPORIZADA LAMPADA FLUORESCENTE POTENCIA 30/40/65W TENSAO 220-240V COMPRIMENTO 40,3MM LARGURA 21,5MM S10 PHILIPS | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | CONSUMO | 21 | PECA | 3.08 | 64.68 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2203500018 | CHAVE TEMPORIZADA LAMPADA FLUORESCENTE POTENCIA 15/22W TENSAO 127-220V COMPRIMENTO 36MM LARGURA 21MM FS2 TASCHIBRA | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CHAVES, TOMADAS, PLUGS, BOTOEIRAS | CONSUMO | 80 | PECA | 3.08 | 246.4 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2202000067 | BLOCO CONTATO TENSAO 230V CORRENTE 5A CONTATO 2NAF SH/HH TERMINAL PARAFUSO MONTAGEM LATERAL ESQUERDA 2,50MM2 APLICACAO DISJUNTOR 672571 GENERAL ELECTRIC | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | BLOCO CONTATO, CONTATORES E BOBINAS | CONSUMO | 14 | PECA | 28.98 | 405.72 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2202000016 | CONTATO AUXILIAR TENSAO 230V CORRENTE 5A CONTATO 1NA 1NF MONTAGEM POSICAO ESQUERDA TERMINAL BORNE LARGURA ALTURA PROFUNDIDADE 672570 GE | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | BLOCO CONTATO, CONTATORES E BOBINAS | CONSUMO | 16 | PECA | 28.98 | 463.68 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2202000041 | CONTATOR POLOS TRIPOLAR TERMINAL PARAFUSO TENSAO COMUTACAO 690V CORRENTE 10A TENSAO OPERACAO 48V CORRENTE TIPO CORRENTE ALTERNADA FREQUENCIA 50/60HZ 3NA 2NF LARGURA 45MM ALTURA 77MM PROFUNDIDADE 84MM CAD32E7 SCHNEIDER | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | BLOCO CONTATO, CONTATORES E BOBINAS | CONSUMO | 12 | PECA | 46.79 | 561.48 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2213500002 | TRANSFORMADOR COMANDO TENSAO ISOLACAO 0,5KV FREQUENCIA 60HZ TENSAO ENTRADA 220V NUMERO FASE MONOFASICO TENSAO SAIDA 220V NUMERO FASE MONOFASICO POTENCIA 0,5KVA | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | TRANSFORMADORES BAIXA TENSAO (EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | CONSUMO | 6 | PECA | 208.76 | 1252.56 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2209500057 | FONTE ALIMENTACAO TENSAO ENTRADA 127/220V TENSAO SAIDA 12V CORRENTE CONTINUA CORRENTE 3,5A POTENCIA 42W COMPRIMENTO 150,00MM LARGURA 120,00MM ALTURA 70,00MM FTE1203 HAYONIK | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | PAINEIS E ACESSORIOS | CONSUMO | 4 | PECA | 181.5 | 726 | Estocavel e Nao Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204000023 | DISJUNTOR BIPOLAR TENSAO 277/480V 125/250V CORRENTE ALTERNADA CORRENTE CONTINUA CORRENTE NOMINAL 30A CAPACIDADE INTERRUPCAO 14KA SECAO CABO 4,00-50,00MM2 LARGURA 0 ALTURA 0 PROFUNDIDADE 0 NORMA NBR 5361 GHC2030 EATON | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | DISJUNTORES | CONSUMO | 4 | PECA | 25.76 | 103.04 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204000004 | DISJUNTOR MONOPOLAR TENSAO 220V CORRENTE ALTERNADA CORRENTE NOMINAL 15A CAPACIDADE INTERRUPCAO 3KA CURVA DISPARO B SECAO CABO 1,5-35MM2 LARGURA 25,4MM ALTURA 98,4MM PROFUNDIDADE 60MM NORMA NBR 5361 TQC1215 GE | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | DISJUNTORES | CONSUMO | 4 | PECA | 4.07 | 16.28 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204000013 | DISJUNTOR MONOPOLAR TENSAO 220V CORRENTE ALTERNADA CORRENTE NOMINAL 20A CAPACIDADE INTERRUPCAO 3KA CURVA DISPARO C SECAO CABO 25,00-35,00MM2 LARGURA 25,4MM ALTURA 98,4MM PROFUNDIDADE 60MM NORMA NBR 5361 TQC1220 GE | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | DISJUNTORES | CONSUMO | 8 | PECA | 3.6 | 28.8 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2204000012 | DISJUNTOR MONOPOLAR TENSAO 240V CORRENTE ALTERNADA CORRENTE NOMINAL 15A CURVA DISPARO C SECAO CABO 25,00-35,00MM2 LARGURA 25,4MM ALTURA 98,4MM PROFUNDIDADE 60MM NORMA NBR 5361 | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | DISJUNTORES | CONSUMO | 5 | PECA | 3.6 | 18 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2206500022 | ELO FUSIVEL MATERIAL COBRE ACABAMENTO ESTANHADO CORRENTE 25A TENSAO 30KV COMPRIMENTO 500MM C/CORDOALHA DIAMETRO CORDOALHA 5MM DMR25K20 FUSE LINKS | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FUSIVEIS E ACESSORIOS (DIAZED, NEOZED, NH, SISTOR, CARTUCHOS, ELEO FUSIVEIS...) | CONSUMO | 3 | PECA | 3.33 | 9.99 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2208000099 | CAIXA REATOR MATERIAL ALUMINIO TENSAO 220V CORRENTE ALTERNADA FREQUENCIA 60HZ CORRENTE 5,12A POTENCIA 1000W GRAU PROTECAO IP65 ZF350SONT1KW PHILIPS | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | CONSUMO | 1 | PECA | 251.98 | 251.98 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2205500099 | CABO ELETRICO TIPO FLEXIVEL NUMERO CONDUTOR 3 SECAO 25,00MM2 NUMERO CONDUTOR 3 SECAO 120,00MM2 TENSAO 750V DIAMETRO EXTERNO 56,00MM MATERIAL CONDUTOR COBRE TEMPERA MOLE MATERIAL ISOLACAO BORRACHA ETILENO PROPILENO MATERIAL COBERTURA POLICLOROPRENE TEMPERATURA OPERACAO 90°C CLASSE ENCORDOAMENTO 5 COR PRETO NORMA NBR 9655 FORNECIMENTO METRO | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FIOS CABOS E ACESSORIOS (ABRACADEIRA, TERMINAIS IDENTIFICADORES, FITAS ISOLANTES) | CONSUMO | 150 | METRO | 147.27 | 22090.5 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2205500098 | ANEL COLETOR MATERIAL BRONZE TENSAO 500/600V CORRENTE ALTERNADA CORRENTE CONTINUA MATERIAL ISOLACAO FIBRA VIDRO SECAO CABO 2,50MM2 DIAMETRO 240,00MM MATERIAL ESCOVA BRONZE GRAFITE GRAU PROTECAO IP34 MKSK240 STEMMANN | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | FIOS CABOS E ACESSORIOS (ABRACADEIRA, TERMINAIS IDENTIFICADORES, FITAS ISOLANTES) | CONSUMO | 1 | PECA | 16475.47 | 16475.47 | Estocavel e Não Planejavel | Obsoleto | DIVERSAS
2208000062 | SINALIZADOR POLICARBONATO COR AMARELO MATERIAL BASE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO TENSAO 24V CORRENTE CONTINUA HALOGENA BASE H3 POTENCIA 55W ROTACAO 120RPM DIAMETRO 144,00MM RT19H RONTAN | MATERIAIS ELETRICOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SOBRESSALENTES) | LAMPADAS (INCANDESCENTE, FLUORESCENTES, NEON, VAPORES SODIO, MERCURIO) LUMINARIAS E REATORES E ACESSORIOS | VENDANOVO | 3 | PECA | 231.41 | 694.23 | Estocavel e Nao Planejavel | Obsoleto | PRANCHA