## Planilha1
Nº | Categoria | Sub Categotia | Condição obrigatório | Produto | Quantidade obrigatório | Lote Mínimo obrigatório | Medida obrigatório | Valor Unitário Final(R$) obrigatório | Observações | Pontos Positivos | Código Interno | Estado | Cidade | FOTO?
119 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR CAPAC 15MM SCA1530HNRQL TECNOTRON | 1 | 1 | UN | 264.86 | SENSOR TIPO: CAPACITIVO CONFIGURACAO: NAO FACEADO MATERIAL_CONSTRUTIVO: ACO INOX FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 200MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 200MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 15MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO:砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 12776 | RS | ARROIO MEIO | Sim | 264.86
242 | INSTRUMENTOS DE MEDICAO | CHAVE, SENSOR (NIVEL) | Novo | CHAVE NC1 NAKA | 1 | 1 | PC | 1024.49 | CHAVE NIVEL TIPO: CAPACITIVA FLUIDO: GRANULADO/LIQUIDO TENSAO_ALIMENTACAO: 110/220V CONFIGURACAO_SAIDA: 2NA+2NF CORRENTE_NOMINAL: 0,003A MATERIAL_HASTE: ACO INOX DIMENSAO_HASTE: 800MM PRESSAO_MAXIMA:35 KGF/CM2 TEMPERATURA_TRABALHO: -3 A 80°C CONEXAO_PROCES砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 911764 | RS | ARROIO MEIO | Sim | 1024.49
243 | INSTRUMENTOS DE MEDICAO | CHAVE, SENSOR (NIVEL) | Novo | CHAVE NC1RAN31 NAKA | 1 | 1 | PC | 859.16 | CHAVE NIVEL TIPO: CAPACITIVA FLUIDO: GRANULADO TENSAO_ALIMENTACAO: 110/220V CONFIGURACAO_SAIDA: 2NA+2NF CORRENTE_NOMINAL: 0,003A MATERIAL_HASTE: ACO INOX DIMENSAO_HASTE: 250MM PRESSAO_MAXIMA: 35 KGF/CM2 TEMPERATURA_TRABALHO: -3 A 80°C CONEXAO_PROCESSO: FLA砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 911793 | RS | ARROIO MEIO | Sim | 859.16
267 | ELETRONICOS | COMPONENTES SENSOR | Novo | BASE BRM-1 ILUMATIC | 8 | 4 | PC | 48.62 | BASE CARACTERISTICA_ADICIONAL: A PROVA TEMPO REFERENCIA: BRM-1 NOME_FABRICANTE:ILUMATIC APLICACAO: RELE FOTOELETRICO |  | 955724 | RS | ARROIO MEIO | Sim | 388.96
1914 | INSTRUMENTOS DE MEDICAO | SENSOR TEMPERATURA | Novo | SENSOR UMIDADE CIL PT100 25MM | 1 | 1 | PC | 120.86 | SENSOR UMIDADE FORMA__APRESENTACAO: CILINDRICO TIPO: PT100 MATERIAL_SENSOR: POLIMERO CAPACITIVO FORMATO: CILINDRICO BITOLA_SENSOR: 25MM PROTECAO: IP65 DIAMETRO_EXTERNO: 44MM CONEXAO_PROCESSO: CABO MATERIAL_CABECOTE: S/CABECOTE TEMPERATURA:-40-85°C |  | 840292 | RS | MARAU | Não | 120.86
2080 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR | 1 | 1 | PC | 1773.67 | SENSOR PROXIMIDADE MATERIAL_CONSTRUTIVO: POLICARBONATO NOME_FABRICANTE: SEBRAS TIPO: RADAR REFERENCIA: 20299 |  | 574050 | RS | MARAU | Sim | 1773.67
2106 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR INDUT 1,5MM PS158GM45E2 SENSE | 1 | 1 | PC | 38.65 | SENSOR TIPO: INDUTIVO CONFIGURACAO: FACEADO MATERIAL_CONSTRUTIVO: METALICO FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 100MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 1,5MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA |  | 822812 | RS | MARAU | Não | 38.65
2153 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR | 1 | 1 | PC | 1991.88 | SENSOR PROXIMIDADE MATERIAL_CONSTRUTIVO: LATAO TIPO: ULTRASONICO NOME_FABRICANTE: MICROSONIC REFERENCIA: MIC+130/D/TC |  | 884344 | RS | MARAU | Sim | 1991.88
2363 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR FOTOEL 2M E3ZR61C OMRON | 3 | 2 | UN | 349.97 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:DIFUSO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO FORMA_CONSTRUTIVA: RETANGULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 300MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 300MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 2M CONFIGURACAO_CHAVEAMENT砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 432615 | RS | LAJEADO | Não | 1049.91
2370 | ELETRONICOS | COMPONENTES SENSOR | Novo | BRT-50R BANNER | 3 | 2 | PC | 88.12 | BRT-50R NOME_FABRICANTE: BANNER |  | 458485 | RS | LAJEADO | Não | 264.36
2428 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR FOTOEL SCHMERSAL | 1 | 1 | PC | 271.93 | SENSOR PROXIMIDADE TIPO: FOTOELETRICO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO NOME_FABRICANTE: SCHMERSAL REFERENCIA: IFO8-30-10/01YG |  | 809689 | RS | LAJEADO | Não | 271.93
2483 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR FOTOEL 20M S186E BANNER | 1 | 1 | PC | 251.46 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:EMISSOR MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA:NAO APLICAVEL CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 20M CONFIGURACAO_CHAV砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 876275 | RS | LAJEADO | Não | 251.46
2564 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR FOTOEL 2M S18SP6L | 2 | 1 | PC | 180.96 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:RETROREFLEXIVO MATERIAL_CONSTRUTIVO: TERMOPLASTICO FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 100MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 100MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 2M CONFIGURACAO_CHAVE砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 912021 | RS | LAJEADO | Não | 361.92
2565 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR FOTOEL 1M IFO103010/01P | 4 | 2 | PC | 514.94 | SENSOR TIPO: FOTOELETRICO CONFIGURACAO:DIFUSO MATERIAL_CONSTRUTIVO: METALICO FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 300MACORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 300MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 1M CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA CO砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 912074 | RS | LAJEADO | Não | 2059.76
2685 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR INDUT 40MM 871TMN40NP30D4 ALLEN B | 4 | 2 | PC | 362.58 | SENSOR TIPO: INDUTIVO CONFIGURACAO: FACEADO MATERIAL_CONSTRUTIVO: ACO INOX FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 300MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 300MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 40MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA I砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 994517 | RS | LAJEADO | Não | 1450.32
2686 | ELETRONICOS | SENSOR PROXIMIDADE | Novo | SENSOR INDUT 2MM E2AS08KS02M1B1 OMRON | 4 | 2 | PC | 87 | SENSOR TIPO: INDUTIVO CONFIGURACAO: FACEADO MATERIAL_CONSTRUTIVO: ACO INOX FORMA_CONSTRUTIVA: TUBULAR TENSAO_ALIMENTACAO: 10-30VCC CORRENTE_CONSUMIDA: 200MA CORRENTE_MAXIMA_CHAVEAMENTO: 200MA DISTANCIA_OPERACAO_NOMINAL: 2MM CONFIGURACAO_CHAVEAMENTO: 1NA CO砨핡큀Ľ화Ľ૾ສ |  | 994890 | RS | LAJEADO | Não | 348
1925 | PEÇAS EQUIPAMENTOS | EQUIP JOHNSON CONTROLS (FRICK, SABROE, ) | Novo | SENSOR 639A0152H01 J.CONTROLS | 2 | 1 | PC | 973.54 | SENSOR EQUIPAMENTO: COMPRESSOR MODELO_SERIE: RWF 177 REFERENCIA: 639A0152H01 NOME_FABRICANTE: JOHNSON CONTROLS |  | 868848 | RS | MARAU | Não | 1947.08
2039 | PEÇAS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS COOLING FREEZING | Novo | SENSOR 1829 COOLING F | 3 | 2 | PC | 1081.91 | SENSOR EQUIPAMENTO: TUNEL CONGELAMENTO MODELO_SERIE: AUTOMATICO REFERENCIA: 1829 NOME_FABRICANTE: COOLING FREEZING |  | 142178 | RS | MARAU | Sim | 3245.73
2168 | PEÇAS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS MASIPACK | Novo | SENSOR FOTOELET AC11401003 MASIPACK | 1 | 1 | PC | 1325.73 | SENSOR FOTOELETRICO EQUIPAMENTO: DIVERSOS MODELO_SERIE: DIVERSOS REFERENCIA: AC11401003 NOME_FABRICANTE: MASIPACK |  | 953838 | RS | MARAU | Sim | 1325.73
2170 | PEÇAS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS MASIPACK | Novo | SENSOR AC12100060 MASIPACK | 3 | 2 | PC | 188.21 | SENSOR EQUIPAMENTO: ENVASADORA DE PO MODELO_SERIE: ULTRA VS 250SU REFERENCIA: AC12100060 NOME_FABRICANTE: MASIPACK |  | 956653 | RS | MARAU | Não | 564.63
2402 | PEÇAS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS FRINOX | Novo | SENSOR 02.01.018.004.00001 FRINOX | 3 | 2 | PC | 723.03 | SENSOR EQUIPAMENTO: EMBALADORA MODELO_SERIE: 01.01.001.057.00011 REFERENCIA: 02.01.018.004.00001 NOME_FABRICANTE: FRINOX |  | 673666 | RS | LAJEADO | Não | 2169.09
[5 empty] | 49 | [9 empty] | 21772.45
Note on I1: OSUCATEIRO.COM: Valor que será considerado para a retenção da intermediação em caso de venda
Note on J1: OSUCATEIRO.COM: Observações gerais sobre o produto
Note on L1: OSUCATEIRO.COM: Código Interno utilizado pela empresa